**苏州市重点排污单位环境信息公开表**

|  |
| --- |
| **一、基础信息：** |
| **单位名称** | 永记造漆工业（昆山）有限公司 |
| **组织机构****代码** | 91320583714045534A | **法定****代表人** | 郭旭昌 | **联系****方式** | 0512-57442298 |
| **生产地址** | 江苏省昆山市张浦镇永记路1号 |
| **生产经营和管理服务的主要内容** | 生产重防蚀涂料、船舶涂料、防火涂料、彩钢涂料，建筑涂料生产 |
| **产品及规模** | 年生产各类涂料24000吨 |
| **二、排污信息：** |
| **类别** | **废水（单位：mg/l）** | **废气（单位：mg/m3）** |
| **污染物** | **CODcr** | **氨氮** | **总磷** |  |  | **SO2** | **NOX** | **粉尘** |  |  |
| **排放浓度** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **执行标准** | 100 | 15 | 3 |  |  | 100 | 200 | 30 |  |  |
| **超标情况** | 无 | 无 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  |  |
| **排放方式** |  |  |
| **排放总量（Kg/年）** | 39.5 | 4.78 | 0.064 |  |  |  | 731 | 221 |  |  |
| **核定的****排放总量****（Kg/年）** | / | / | / |  |  | / | / | 1874.4 |  |  |
| **排放口****数量及****分布情况** | **排放口1** | **经度：**120.9641447**纬度：**31.30489 | **排气筒1** | **经度：**120.9641447**纬度：**31.30489 |
| **排放口2** | **经度：****纬度：** | **排气筒2** | **经度：**120.9641447**纬度：**31.30489 |
|  |  | **排气筒3** | **经度：**120.9641447**纬度：**31.30489 |
|  |  |  |  |
| **三、防治污染设施的建设和运行情况：** |
| **废水处理****设施** | **是否建设** | 是 |
| **主要处理工艺** | 物化沉降+氧化吹脱+厌氧/好氧生化处理+生物沉降+氧化芬顿+物化沉降+活性炭过滤+出水排放 |
| **是否正常运行** | 是 |
| **废气处理****设施** | **是否建设** | 是 |
| **主要处理工艺** | 1#过滤器除尘+转轮吸附+催化燃烧，2#过滤桶除尘+活性炭吸附 |
| **是否正常运行** | 是 |
| **四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：** |
| **建设项目是否经过环评审批** | 是 |
| **建设项目是否经过环保验收** | 是 |
| **其他环境保护行政许可情况** | 有相关环保验收 |
| **五、突发环境事件应急预案：**（以附件形式上传） |
| **六、其他应当公开的环境信息和情况说明：** |
| **备注：**国家重点监控企业还应公开其自行监测方案（以附件形式上传） |

**填报说明：**

1. **“是否情况”填写**：“是”或“否”；

2. **排放方式指：**排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况；

3. **排放总量为：**上一年度的排放总量；

4.**各重点排污单位**根据表格内容，生成一个有公网IP（可以在INTERNET网络上

能访问到）的页面地址给辖区生态环境局；

5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业，国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。